中国人民银行杭州中心支行320工程

补充纪要

各投标单位：

- 安装工程中—暖通序号106项中增压管计量单位为个，工程量为1.

- 安装工程中—电气序号163项中消防电话计量单位为部，工程量为2

- 安全文明施工费、检验试验费

4、安全文明施工费、检验试验费的取费基数：均按人工费+机械费。

安全文明施工费的投标价总额不得低于按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）规定的相应弹性费率下限值，检验试验费最低费率为0.88%，否则作为废标处理。

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

二0一三年十二月三日