萧山区瓜沥镇第三小学扩建Ⅱ标段—室外环境景观工程

补充纪要

各投标单位；

萧山区瓜沥镇第三小学扩建Ⅱ标段—室外环境景观工程

1、绿化工程序号114项工程量为3262 m2，室外排水工程量清单序号164项工程量为1143.835 m3.

2、绿化序号112瓷砖面层600*600洗涤池工程量为0。

3、室外排水工程第38、50、62、74、86、98、110、125、141、156、177检查井的数量均不需要单独报价为工程名称，下列详细的工程内容及数量，必需报价。

4、本工程税金为3.577%，整体规费按市政7.3%，文明施工费、环境保护费、安全施工费、临时设施费四项费用总费率不得低于2010取费定额下限；（其中：土建不得低于4.73%，取费基数：人工费+机械费；安装不得低于7.61%，市政不低于4.01%，绿化不低于2.464，景观不得低3.52，取费基数：检验试验费最低费率不得低于下限;（其中：土建不得低于0.88%；安装不得低于0.64%，景观不低于0.498%，绿化不低于0.166%，市政不低于0.97%，取费基数：人工费+机械费）。