青六路DN1200供水管线工程
招 标 答 疑 纪 要
时间：二O一O年八月十四日

地点：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司
参加单位及人员：杭州萧山供水有限公司、杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

根据该工程的实际情况，招标人、代理公司就相关疑问及明确事宜进行商讨并达成一致意见，形成纪要如下：
本工程原招标文件工程量清单编制说明第18条及表1-6主要材料设备价格表指定品牌相对比较单一，经讨论上述内容删除，以本次招标答疑附件提供的表1-6主要材料设备价格表所指定品牌为准，各投标单位按调整后的内容执行。
                                            杭州萧山供水有限公司
杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2010年8月14日

注：此招标答疑收到后请盖章确认后回传0571-82373960
	表1-6 主要材料（设备）价格表

	工程名称：青六路DN1200供水管线工程

	序号
	编码
	材料（设备）名称
	材料品牌规格、型号等
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	（1）
	（2）
	（3）
	　
（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）

	1
	　
	PCCP管（三选一）
	浙江巨龙管业集团有限公司；

杭州腾龙管业有限公司；

杭州华浙预制构件有限公司
	　
	　
	　
	

	2
	　
	蝶阀（二选一）
	中核苏阀科技事业股份有限公司；

郑州市郑蝶阀门有限公司
	　
	　
	　
	

	3
	　
	闸阀（二选一）
	中核苏阀科技事业股份有限公司；

上海冠龙阀门机械公司
	　
	　
	　
	

	4
	　
	排气阀
	奥维柯雅阀门（上海）有限公司；

上海冠龙阀门机械公司
	　
	　
	　
	

	5
	　
	伸缩节
	无锡市金羊管道附件有限公司
	　
	　
	　
	

	6
	　
	直缝钢管
	萧水机电
	　
	　
	　
	厚度按施工图纸要求

	7
	　
	流量仪
	科龙
	　
	　
	　
	

	8
	
	AB型转换接头
	杭州腾龙管业有限公司；

杭州华浙预制构件有限公司
	
	
	
	承插口钢板厚度10mm,要求短钢管50cm，防腐涂料采用8710

	注：1、表（1）（2）（3）（5）栏由招标人按需要提出，投标人可补充；（4）（6）（7）（8）栏由投标人填写。
2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。 
3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

	


