江东工业园区江东一路拓宽工程二标段
     答 疑 纪 要
各投标单位：

1、道路部分的工程量清单序号第17项，项目名称：塘渣底层，项目特征描述（部分拆除面层、基层材料利用）是指：拆除的老路面、路基结构、挡墙等，70%作为人行道及非机动车道的路基填料，30%废料外运，投标单位应在投标单价中扣除部分拆除面层基层材料利用的主材费。材料利用率清单按70%考虑，具体由投标单位自行踏勘现场后，根据现场实际情况报价，中标后不作调整。
2、江东一路二标段——桥梁（1+923.7桥）表1-3-C技术措施项目清单及计价表中序号20项目特征描述：满堂支架四个字取消，桥梁支架由施工单位根据施工图及自身施工经验自行考虑相应方案及费用，中标后不作调整。

3、道路部分清单，水泥碎石稳定层是否采用（商品）水泥碎石稳定层由投标单位自行考虑计入报价。
杭州江东工业园区投资开发有限公司
杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

二0一一年七月二十日

