新塘街道王有史村保障性住房二期深基坑设计
招 标 答 疑 纪 要
 根据该项目的实际情况及传真疑问，招标人、代理公司等经商讨就相关疑问达成一致意见，形成纪要如下：
1、问：结构设计提供地下室地梁高度为1400mm，周边地梁是否可以按上翻考虑？
答：暂按900mm设计（图示四周挡墙参考图纸）
2、问：投标文件第8页，类似工程业绩要求“地下室基坑面积5万平米以上，且相对基地标高深度在8米以上的深基坑”。对于同一个项目中，部分一层地下室（深度不足8米），部分两层地下室（深度超过8米）的深基坑工程，能否满足投标文件要求？
   答： 能满足要求。
3、问：王有史村保障性住房一期工程是否有地下室？若有地下室，深度及基坑围护形式如何？
   答：有地下室，室外地面至地下室底板面为1.7M。
4、问：能否提供总平面图？能否提供更详细的结构图纸？
   答： 能提供总平面图，尚不能提供更详细的基础图。
5、问：地下室的工程桩是什么类型？
   答： 钻孔灌注桩。
6、问：场地暂未拆迁完毕，能否提供平整后场地标高，或提供场地标高确定的依据？
   答：平整后场地标高约为黄海标高5.5M。
 7、问：场地施工前，周边房屋是否拆除完毕？基坑周边是否存在需要保护的民房或其他建筑？

   答：周边民宅均拆除，须保护一期已建多层住宅。
8、问：地下室施工期间，周边河道保持现状还是已回填？
   答： 保护现状。
9、问：能否提供场地以后的主要施工道路及方向？
   答： 不能。
10、问：围护形式是否允许采用土钉、锚杆等超红线的方式？
   答：可以。

11、问：一层地下室主楼位置深度不明确，底板面标高是-3.90m还是-5.30m？
   答： -5.30m（详A-A剖及相应详图）
12、地块两侧沿河7m有φ200铸铁管水管管线，埋深约为黄海标高4.5M，设计时必须予以考虑。
杭州萧山三阳安居房开发中心
杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

         2010年8月21日

