钱江世纪城盈新路、滨江二路污水泵房
勘探、方案及施工图设计答疑纪要
   根据该工程的实际情况及传真疑问，招标答疑会上招标人、代理公司等参加人员就招标文件等一些问题进行商讨并达成一致意见，形成纪要如下：

1、问：盈新路道路规划为次干路，双向两车道24=4+16+4，而招标文件明确为双向四车道，请明确？
答：按照世纪城控规中的参数进行道路设计。
2、问：投标文件包装所用的纸张、字体、规格等，图纸的图框等是否做强制性要求？
     答：包封中所用的纸张规格、种类、字体，图纸图框等不作强制性要。
3、问：沿线相交道路（盈丰二路、通文路、盈丰四路）工程进展情况如何，是否开始已设计？根据现场踏勘，鸿宁路为已建道路。如已设计或已建，请提供沿线已建相交道路（鸿宁路）的相关设计资料（道路平、纵、横；排水雨、污水汇水范围图、排水平面图、管位图等）？
     答：世纪城管辖道路均尚未实施，鸿宁路资料由设计单位自行咨询园管处。
4、问：标书上盈新路（鸿达路-盈丰二路）中，鸿达路是否为控规上的鸿宁路。
     答：为同一条道路。
5、问：请明确道路及其交叉口红线范围，是否考虑设置港湾式公交停靠站，红线能否突破。

  答： 可适当突破道路红线。
6、问：请提供设计道路相关区域带标高的地形图及相关地质资料等？

   答：不提供带标高地形图。
7、问：请规划后解放河河道规划断面形式等资料

   答：参照控规。
8、问：投资估算是否包括给水、燃气、通信、电力等其他管线费用？

   答：不包括本次估算内。
9、问：污水泵房的规模，标书上是2万吨/日，控规是2.2万吨/日，以哪个为准，污水哪个的位置是否就是控规滨江二路与之江西路交叉口东北角，请明确？

   答： 按照污水专项规划设计要求进行设计。
10、问：根据现场踏勘，滨江二路、之江西路为已建成道路、望提供该两条道路的污水管道竣工图，请明确污水泵房的进、出水标高、管径和位置？

   答： 提供滨江二路的施工图，各设计单位仔细校对，资料可至规划建设科许工处查阅。
11、标书上对污水泵房的设计基本没提及，详细的一些设计要求，设计深度是否单独提供，如是否地埋式还是有人值守，是否设置管理房、位置等不明确？

   答：由设计单位考虑，需要设置管理房。
12、问：联合体协议书是否需要装入商务标？

答：本次投标主体招标文件及信息发布均明确为市政设计单位，但联合体协议书应提供并装入商务标内。

13、招标文件第13页评标依据（1）点中“…当中标候选人并列时按下浮率大者优先方式排序…”改成“…当中标候选人并列时按投标价低者优先方式排序…”。
杭州萧山钱江世纪城管理委员会
杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

         2011年5月27日

